別記様式第３号

地下浸透放流設備等概要書

地下浸透放流をするため、設置場所の状況等について１のとおり確認済みであるとともに、当該放流設備等について２のとおり計画します。

|  | 確認・計画事項 | 確認・計画内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 設置場所 の状況等 | ① 設置場所から30ｍ以内の井戸 等の飲料水源 | 無 ・ 有 |  |
|  | ② 設置場所の雨水の滞留 | 無 ・ 有 |  |
|  | ③ 放流水の敷地外流出のおそれ | 無 ・ 有 |  |
|  | ④ 浸透水による地滑り等災害発 生のおそれ | 無 ・ 有 |  |
|  | ⑤ 地下水位 | 地表面から約 ｍ以深（≧1.5ｍ） |  |
|  | ⑥ 凍結深度 | 約 ｃｍ |  |
| ２ 地下浸透 放流設備 等の概要 | ① 浸透面積 | ㎡以上（決定根拠は別紙のとおり） |  |
|  | ② トレンチの深さ | 約 ｃｍ |  |
|  |  | トレンチの深さが凍結深度より浅い場合の理由 |  |
|  | ③ トレンチの長さ | 約 ｍ以下（≦20ｍ） |  |
|  | ④ トレンチ中心線の間隔 | 約 ｍ以上（≧２ｍ） |  |
|  | ⑤ 隣地からのトレンチの距離 | 約 ｍ以上（≧５ｍ） |  |
|  | ⑥ 浸透状況の確認方法 |  |  |
|  | ⑦ 維持管理の概要 |  |  |
|  | ⑧ 浸透不良となった場合の措置 |  |  |